| 1. Характеристика тепломеханического оборудования |
| --- |
| Марка котла |  |
| Режим работы | паровой |  |  |  | водогрейный |  |  |
| Производительность, т/ч (Гкал) |  |
| Температура пара (воды) на выходе, оС |  |
| Наличие экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие воздухоподогревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | основное |  | резервное |  |
| Топочное устройство |  |
| Горелка (количество) |  |
| Газовый блок (мазутный блок) |  |
| Дополнительные сведения |  |
| 2. Электросиловое оборудование, управляемое со щита автоматики |
|  | марка, тип |  | кол-во |
| Дымосос |  |  |  |  |
| Вентилятор дутьевой |  |  |  |  |
| Вентилятор возврата уноса |  |  |  |  |
| Питательный насос |  |  |  |  |
| Ротационная форсунка |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |
| Указать необходимость установки частотных преобразователей, включения АВР |  |

| 3. Контроль и автоматика |
| --- |
| Исполнение щита: | напольное |  | настенное |  |
| Контроль параметров: |  | на щите | по месту | регистрац. |
| разрежение в топке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напор воздуха перед котлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напор воздуха перед горелками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление газа перед горелками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень воды в барабане* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление пара в барабане* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход пара с котла* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напор воздуха (зонное дутье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрежение перед дымососом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура пара на выходе из котла* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура воды на выходе из котла** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление воды на выходе из котла** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход воды на выходе из котла** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура уходящих газов до экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура уходящих газов после экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура питательной воды до экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура питательной воды после экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура воздуха после воздухоподогревателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление питательной воды перед регул. клапаном* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление питательной воды после регул. клапана* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход питательной воды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое регулирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разрежение в топке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень воды в барабане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соотношение «топливо-воздух» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура перегретого пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные функции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронный |  |  |  |  |  |  |  |
| регистрация | самописец |  | ПЭВМ |  |  |  |  |
| Предложения: |
| * для парового котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** для водогрейного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – При заполнении карты заказа поставьте знак «Х» в прямоугольнике выбранной позиции. |
| Составил_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____"______________20 __г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации специалистами с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!