| №№ п/п | Технические данные | Для заполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации заказчика |  |
|  | Адрес Заказчика |  |
|  | Телефон / Факс |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Вид строительства | Новое |  | Реконструкция |  | Техническое перевооружение |  |
|  | Необходимые услуги (отметить) | Проект |  | Поставка оборудования |  | Монтаж |  | Наладка |  | Сервисное обслуживание |  |
|  | Тип котельной по исполнению (отметить): | Блочная |  | Легкосборная |  | Капи-тальная |  | Крышная |  |
|  | Вид основного топлива (указать): | (уголь) |
|  | Вид резервного (аварийного) топлива |  |
|  | Вид склада топлива | Склад в котельной |  | Отдельностоящий |  |
|  | Общая теплопроизводительность |  | МВт |
|  | Распределение тепловой нагрузки | Система отопления |  | МВт |
|  |  | Система вентиляции |  | МВт |
|  |  | Система горячего водоснабжения |  | МВт |
|  | Параметры теплоносителя (воды) | давление прямой (Т1) |  | МПа |
|  |  | давление обратной (Т2) |  | МПа |
|  | Температурный график 0С | Прямая/обратная | (95) | (70) |
|  | Присоединение тепловой сети к котельной | Непосредственное |  | Теплообменник |  |
|  | Холодная вода на вводе в котельную | Температура 0С |  | Давление МПа |  |
|  | Характеристики угля | Месторождение |  |
|  |  | Калорийность |  |
|  | Размещение оборудования топливоподачи и шлакозолоудаления | В котельной |  | На улице |  |
|  | Степень автоматизации | Автоматизированная с обслуживающим персоналом (с вспомогательными помещениями) |  |
|  |  | Автоматизированная без постоянного обслуживающего персонала с передачей сигналов об аварии через GSM |  |
|  |  | Автоматизированная с системой диспетчеризации |  |
|  | Объем химической подготовки | Осветление |  |
|  |  | Обезжелезивание |  |
|  |  | Умягчение (Na – катионирование) |  |
|  |  | Безреагентная обработка |  |
|  |  | Комбинированная |  |
|  |  | Комплексон |  |
|  | Требования к организации поагрегатного учета расходов | Жидкого топлива |  |
|  |  | Тепловой энергии |  |
|  |  | Газа |  |
|  | Дымовая труба тип (выбрать) | Существующая (диаметр) |  | С растяжками |  | Самонесущая |  | На мачте |  |
|  | Дымовая труба высота, м |  |
|  | Дополнительные требования Например наличие электрогенератора |  |
|  | Опросный лист заполнил Ф.И.О. |  |
|  | Дата |  |